**Опросный лист**

**для заказа комплектного распределительного устройства наружной установки КРУН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | | | **Ответы заказчика** |
| Номер схемы главных цепей | | |  |
| Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |
| Исполнение ввода | воздух | кабель |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |
| Тип  вакуумного выключателя                     или    выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 | |  |
| ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 | |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) | |  |
| ВБП-10-20/1000 | |  |
| Другой | |  |
| Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) | |  |
| Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) | |  |
| Опер. напр. цепей управл., В | ~220 | |  |
| Опер. напр. питания РЗА, В | -220 | ~220 |  |
| Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛП | |  |
| Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 | |  |
| Предохранитель силового тр-ра | ПКТ | |  |
| Тр-р тока (к-т. транс, кл.точн) | ТОЛ-10  ТЛО-10 | |  |
| Счетчик | Меркурий 230 | ПСЧ-4ТМ.05 |  |
| Тип модема | |  |
| Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |
| Тип микропроцессорной защиты | | |  |
| Токовые реле | МТЗ | |  |
| Отсечка | |  |
| Перегрузка | |  |
| Земляная защита | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |
| Ограничение нагрузки | | |  |
| АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |
| Разрядники | РВО | ОПН |  |
| Количество и сечение кабеля | | |  |
| Обогрев шкафа | | |  |
| Количество заказываемых ячеек | | |  |

**Реквизиты заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |