**Опросный лист для заказа камеры КСО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное обозначение камеры | |  | |
| Номинальное напряжение, кВ | |  | |
| Номинальный ток, А | |  | |
| Род и напряжение оперативного тока, В | |  | |
| Марка и сечение подключаемого кабеля | |  | |
| Коммутационный аппарат (тип, производитель) | |  | |
| Блок управления (для ВВ/TEL) | |  | |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) | |  | |
| Трансформаторы тока | тип и коэффициент трансформации |  | |
| класс точности |  | |
| количество |  | |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности | |  | |
| Тип шинного разъединителя | |  | |
| Тип линейного разъединителя (заземляющего разъединителя) | |  | |
| Тип трансформатора напряжения | |  | |
| Тип трансформатора собственных нужд | |  | |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит | |  | |
| Виды защит | Токовая отсечка |  | |
| МТЗ |  | |
| Защита от замыканий на землю |  | |
| др. |  | |
| Предохранители (тип, номинальный ток) | |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения | | да | нет |
| Наличие блокировки | | электромагнитная | механическая |
| Наличие учета электроэнергии | | да | нет |
| Тип счетчика | |  | |
| Количество камер в заказе | |  | |
| Дополнительные требования | |  | |

**Реквизиты заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |