**Опросный лист**

**для заказа масляного трансформатора типа ТМГ/ТМГФ/ТМ/ТМЗ/ТМЖ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование требований | Стандартные технические характеристики | Требование заказчика |
| Тип трансформатора | ТМГ/ТМГФ/ТМ/ТМЗ/ТМЖ |  |
| Мощность, кВА | 25-3200 |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) 35 (27,5) |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11 |  |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |
| Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |
| Материал обмоток (медь, алюминий) | алюминий |  |
| Потери короткого замыкания, Рк Вт  |  |  |
| Потери холостого хода, Ро Вт |  |  |
| Напряжения короткого замыкания, Uк % |  |  |
| Ток холостого хода, Iо % |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1/ УХЛ1 |  |
| Степень защиты IP00 | IP00 |  |
| Установочные размеры |  |  |
| Наличие транспортных катков | да |  |
| Тип охлаждения  | естественное |  |

**Габаритные размеры, max**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина-ширина-высота, мм |  |

**Дополнительная комплектация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мановакууметр | по заказу |  |
| Электроконтактный термометр | по заказу |  |

**Исполнение выводов (ВН-нн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВН | нн |
| На верх  |  |  |
| Боковые вывода (слева/справа) |  |  |

**РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |