**Опросный лист**

**для заказа сухого трансформатора типа ТСЛ/ТСЛЗ/ТС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование требований | Стандартные технические характеристики | Требование заказчика |
| Тип трансформатора | ТСЛЗ/ТСЛ/ТС |  |
| Мощность, кВА | 40-4000 |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 Д/Ун-11 |  |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |
| Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |
| Материал обмоток | алюминий |  |
| Потери короткого замыкания, Рк Вт |  |  |
| Потери холостого хода, Ро Вт |  |  |
| Напряжения короткого замыкания, Uк % |  |  |
| Ток холостого хода, Iо % |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3/ УХЛ3 |  |
| Степень защиты IP00-IP54 | IP00 |  |
| Установочные размеры |  |  |
| Наличие транспортных катков | да |  |
| Тип охлаждения | естественное |  |
| Температурное реле ТР-100 с датчикам pt-100 | да |  |

**Габаритные размеры, max**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина-ширина-высота, мм |  |

**Дополнительная комплектация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шкаф тепловой защиты ШТЗ | по заказу |  |
| Комплект вентиляторов | по заказу |  |

**Исполнение вводов (ВН-нн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВН | нн |
| На верх |  |  |
| Боковые вывода (слева/справа) |  |  |
| Кабельные вывода снизу |  |  |

**РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |