Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМ-1000/6(10)-0,4

| № | Наименование требований | Стандартные  технические характеристики | | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТМ | |  |
| 2 | Мощность, кВА | 1000 | |  |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 | |  |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) | |  |
| 5 | Тип регулирования напряжения | ПБВ | |  |
| 6 | Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% | |  |
| 7 | Материал обмоток | алюминий | |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 | Д/Ун-11 |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк вт ***(+10%)*** | 12200 | |  |
| 10 | Напряжения короткого замыкания, Ик % ***(±10%*)** | 5,5 | |  |
| 11 | Потери холостого хода, Ро вт ***(+15%)*** | 1470 | |  |
| 12 | Ток холостого хода, Iо% ***(+30%)*** | 0,8 | |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 | |  |
| 14 | Степень защиты | IP00 | |  |
|  |  |  | |  |
| 16 | Масса,кг полная/масло | 2533/580 | |  |
| 17 | Установочные размеры | 820х820 | |  |
| 18 | Наличие транспортных катков | да | |  |
| 19 | Наличие пробивного предохранителя | по заказу | |  |
| 20 | Наличие газового реле | по заказу | |  |
| 21 | Наличие температурного датчика | да | |  |
| 22 | Наличие мановакуумметра | нет | |  |
| 23 | Наличие контактных зажимов НН | да | |  |
| 24 | Остальное согласно ГОСТ 11677 | да | |  |
| Габаритные размеры | | | | |
| 25 | Длина, мм | 1636 | | |
| 26 | Ширина, мм | 1100 | | |
| 27 | Высота, мм | 1928 (без катков)  2000 (c катками) | | |